## Plan1
ORÇAMENTO REFERÊNCIA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | BDI 1 | BDI 2
[10 empty] | 30.53% | 20.93%
1 | REFORMA CRAS OESTE | [7 empty] | 249684.36
1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | - |  | BDI 1 | 0 | 11426.32
1.1.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 304.66 | BDI 1 | 397.67 | 1789.52
1.1.0.2. | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 990 | BDI 2 | 1197.21 | 3591.63
1.1.0.3. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 61.78 | 74.96 | BDI 1 | 97.85 | 6045.17
1.2. | SINAPI |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 5971.83
1.2.0.1. | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2.26 | 57.53 | BDI 1 | 75.09 | 169.7
1.2.0.2. | SINAPI | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 18.88 | 8.46 | BDI 1 | 11.04 | 208.44
1.2.0.3. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 128.82 | 3.27 | BDI 1 | 4.27 | 550.06
1.2.0.4. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 128.82 | 7.06 | BDI 1 | 9.22 | 1187.72
1.2.0.5. | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 137.55 | 4.17 | BDI 1 | 5.44 | 748.27
1.2.0.6. | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 21 | 1.68 | BDI 1 | 2.19 | 45.99
1.2.0.7. | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 | 1.48 | BDI 1 | 1.93 | 1.93
1.2.0.8. | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 12.04 | 122.34 | BDI 1 | 159.69 | 1922.67
1.2.0.9. | SINAPI | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 47.61 | 6.75 | BDI 1 | 8.81 | 419.44
1.2.0.10. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 7.36 | 8.79 | BDI 1 | 11.47 | 84.42
1.2.0.11. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.58 | 22.69 | BDI 1 | 29.62 | 46.8
1.2.0.12. | Composição | 051 | REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO, GRADE DE JANELA OU GRADE DE AR-CONDICIONADO | M2 | 7.19 | 12.84 | BDI 1 | 16.76 | 120.5
1.2.0.13. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.3 | 21.05 | BDI 1 | 27.48 | 145.64
1.2.0.14. | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 15.35 | 9.24 | BDI 1 | 12.06 | 185.12
1.2.0.15. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 41.45 | 2.5 | BDI 1 | 3.26 | 135.13
1.3. | SINAPI |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 35239.48
1.3.0.1. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 47.61 | 47.48 | BDI 1 | 61.98 | 2950.87
1.3.0.2. | Composição | 052 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E PLATIBANDAS COM POLIÉSTER FLEXÍVEL, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN. | 1 | 26700.25 | BDI 2 | 32288.61 | 32288.61
1.4. | SINAPI |  | CONTRAPISO | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 3279.94
1.4.0.1. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 48.1 | 52.24 | BDI 1 | 68.19 | 3279.94
1.5. | SINAPI |  | ACABAMENTO E REVESTIMENTO | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 7270.26
1.5.1. | SINAPI |  | DAS PAREDES | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 4043.51
1.5.1.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 47.61 | 4.31 | BDI 1 | 5.63 | 268.04
1.5.1.2. | SINAPI | 104221 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 47.61 | 60.75 | BDI 1 | 79.3 | 3775.47
1.5.2. | SINAPI |  | DOS PISOS INTERNOS | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 3149.58
1.5.2.1. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 29.47 | 54.23 | BDI 1 | 70.79 | 2086.18
1.5.2.2. | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 28.97 | 6.85 | BDI 1 | 8.94 | 258.99
1.5.2.3. | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 3.75 | 164.34 | BDI 1 | 214.51 | 804.41
1.5.3. | SINAPI |  | SOLEIRAS E PEITORIS | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 77.17
1.5.3.1. | Composição | 013 | SOLEIRA EM BASALTO, L = 15 CM, ESP = 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.35 | 43.79 | BDI 1 | 57.16 | 77.17
1.6. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 3723.46
1.6.1. | SINAPI |  | PORTAS | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 1894.21
1.6.1.1. | Composição | 053 | PORTA DE ABRIR EM AÇO, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 3.36 | 330.45 | BDI 1 | 431.34 | 1449.3
1.6.1.2. | Composição | 054 | REPARO / REFORÇO EM PORTA DE VIDRO | UN. | 1 | 340.85 | BDI 1 | 444.91 | 444.91
1.6.2. | SINAPI |  | JANELAS | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 1354.38
1.6.2.1. | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.58 | 656.71 | BDI 1 | 857.2 | 1354.38
1.6.3. | SINAPI |  | VIDROS | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 474.87
1.6.3.1. | Composição | 020 | INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 1.58 | 230.25 | BDI 1 | 300.55 | 474.87
1.7. | SINAPI |  | PISOS EXTERNOS | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 48931.35
1.7.0.1. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 97.66 | 5.79 | BDI 1 | 7.56 | 738.31
1.7.0.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 97.66 | 35.19 | BDI 1 | 45.93 | 4485.52
1.7.0.3. | SINAPI | 101731 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 97.66 | 341.98 | BDI 1 | 446.39 | 43594.45
1.7.0.4. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 0.63 | 137.5 | BDI 1 | 179.48 | 113.07
1.8. | SINAPI |  | COBERTURA | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 25619.02
1.8.0.1. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 128.82 | 15.57 | BDI 1 | 20.32 | 2617.62
1.8.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 128.82 | 50.54 | BDI 1 | 65.97 | 8498.26
1.8.0.3. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 30.37 | 175.74 | BDI 1 | 229.39 | 6966.57
1.8.0.4. | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 12.11 | 82.62 | BDI 1 | 107.84 | 1305.94
1.8.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 31.26 | 53.88 | BDI 1 | 70.33 | 2198.52
1.8.0.6. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 75.92 | 40.69 | BDI 1 | 53.11 | 4032.11
1.9. | SINAPI |  | PINTURA | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 57018
1.9.1. | SINAPI |  | DAS PAREDES INTERNAS | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 5466.53
1.9.1.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 299.7 | 3.43 | BDI 1 | 4.48 | 1342.66
1.9.1.2. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 299.7 | 10.54 | BDI 1 | 13.76 | 4123.87
1.9.2. | SINAPI |  | DAS PAREDES EXTERNAS | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 23720.15
1.9.2.1. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 602.34 | 3.92 | BDI 1 | 5.12 | 3083.98
1.9.2.2. | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 602.34 | 26.25 | BDI 1 | 34.26 | 20636.17
1.9.3. | SINAPI |  | DOS FORROS E BEIRAIS | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 3222.61
1.9.3.1. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 146.15 | 4.28 | BDI 1 | 5.59 | 816.98
1.9.3.2. | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 146.15 | 12.61 | BDI 1 | 16.46 | 2405.63
1.9.4. | SINAPI |  | DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 3318.63
1.9.4.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 55.44 | 1.94 | BDI 1 | 2.53 | 140.26
1.9.4.2. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 55.44 | 29 | BDI 1 | 37.85 | 2098.4
1.9.4.3. | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 55.44 | 14.92 | BDI 1 | 19.48 | 1079.97
1.9.5. | SINAPI |  | DAS ESQUADRIAS METÁLICAS | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 11599.87
1.9.5.1. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 116.08 | 8.92 | BDI 1 | 11.64 | 1351.17
1.9.5.2. | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 116.08 | 22.24 | BDI 1 | 29.03 | 3369.8
1.9.5.3. | SINAPI | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 232.16 | 22.7 | BDI 1 | 29.63 | 6878.9
1.9.6. | SINAPI |  | DOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 9690.21
1.9.6.1. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 96.97 | 8.92 | BDI 1 | 11.64 | 1128.73
1.9.6.2. | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 96.97 | 22.24 | BDI 1 | 29.03 | 2815.04
1.9.6.3. | SINAPI | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 193.94 | 22.7 | BDI 1 | 29.63 | 5746.44
1.10. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDROSSSANITÁRIAS | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 3110.64
1.10.1. | SINAPI |  | INTALAÇÕES PLUVIAIS - TUBOS DE QUEDA E RALO EM LAJE | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 924.34
1.10.1.1. | SINAPI | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 15.3 | 11.26 | BDI 1 | 14.7 | 224.91
1.10.1.2. | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 15.3 | 33.9 | BDI 1 | 44.25 | 677.03
1.10.1.3. | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 17.16 | BDI 1 | 22.4 | 22.4
1.10.2. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS - CAIXAS PLUVIAIS | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 1254.2
1.10.2.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.54 | 79.43 | BDI 1 | 103.68 | 55.99
1.10.2.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 0.98 | 5.79 | BDI 1 | 7.56 | 7.41
1.10.2.3. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 0.98 | 35.19 | BDI 1 | 45.93 | 45.01
1.10.2.4. | SINAPI | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 434.7 | BDI 1 | 567.41 | 1134.82
1.10.2.5. | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 0.14 | 20.4 | BDI 1 | 26.63 | 3.73
1.10.2.6. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.4 | 7.13 | BDI 1 | 9.31 | 3.72
1.10.2.7. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.08 | 2.5 | BDI 1 | 3.26 | 3.52
1.10.3. | SINAPI |  | APARELHOS E ACESSÓRIOS | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 932.1
1.10.3.1. | SINAPI | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 1 | 549.54 | BDI 1 | 717.31 | 717.31
1.10.3.2. | Composição | 055 | CONSERTO DE VASO SANITÁRIO | UN. | 1 | 164.55 | BDI 1 | 214.79 | 214.79
1.11. | SINAPI |  | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 5644.86
1.11.0.1. | SINAPI | 103246 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 2018.11 | BDI 2 | 2440.5 | 4881
1.11.0.2. | SINAPI | 104315 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 2.55 | 15.42 | BDI 1 | 20.13 | 51.33
1.11.0.3. | Composição | 062 | PONTO ELÉTRICO PARA AR-CONDICIONADO - KIT DE PROTEÇÃO ARSTOP, ELETRODUTO E CABOS DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 2 | 155.1 | BDI 1 | 202.45 | 404.9
1.11.0.4. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 52.14 | 4.52 | BDI 1 | 5.9 | 307.63
1.12. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 1954.63
1.12.0.1. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 8 | 29.19 | BDI 1 | 38.1 | 304.8
1.12.0.2. | Composição | 038 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR, DIVERSOS TIPOS, INCLUSIVE LÂMPADA | UN. | 13 | 14.37 | BDI 1 | 18.76 | 243.88
1.12.0.3. | SINAPI-I | 38784 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | 13 | 69.9 | BDI 2 | 84.53 | 1098.89
1.12.0.4. | SINAPI-I | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 26 | 9.77 | BDI 2 | 11.81 | 307.06
1.13. | SINAPI |  | PPCI | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 1194.09
1.13.0.1. | SINAPI | 101910 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 298.49 | BDI 1 | 389.62 | 779.24
1.13.0.2. | Composição | 056 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR | UN. | 1 | 32.32 | BDI 1 | 42.19 | 42.19
1.13.0.3. | Cotação | 004 | FDE 08.08.090 - TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) | UN. | 2 | 154.08 | BDI 2 | 186.33 | 372.66
1.14. | SINAPI |  | GRADES E MURETA | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 22133.08
1.14.1. | SINAPI |  | MURETA | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 7333.75
1.14.1.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.83 | 79.43 | BDI 1 | 103.68 | 189.73
1.14.1.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.22 | 5.79 | BDI 1 | 7.56 | 39.46
1.14.1.3. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 5.22 | 35.19 | BDI 1 | 45.93 | 239.75
1.14.1.4. | Composição | 057 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA | M3 | 1.25 | 2273.44 | BDI 1 | 2967.52 | 3709.4
1.14.1.5. | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 0.58 | 20.4 | BDI 1 | 26.63 | 15.45
1.14.1.6. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.25 | 7.13 | BDI 1 | 9.31 | 11.64
1.14.1.7. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.38 | 2.5 | BDI 1 | 3.26 | 11.02
1.14.1.8. | SINAPI | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 7.55 | 87.47 | BDI 1 | 114.17 | 861.98
1.14.1.9. | Composição | 057 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA | M3 | 0.76 | 2273.44 | BDI 1 | 2967.52 | 2255.32
1.14.2. | SINAPI |  | GRADE | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 14799.33
1.14.2.1. | Composição | 059 | GRADE METÁLICA, COM 1,60 M DE ALTURA, COMPOSTA POR MONTANTES METÁLICOS E BARRA CHATA, FIXADOS EM VIGA DE CONCRETO POR MEIO DE CHUMBADORES | M2 | 30.21 | 298.87 | BDI 1 | 390.12 | 11785.53
1.14.2.2. | Composição | 060 | PORTÃO DE ABRIR EM AÇO, EM BARRA CHATA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4 | 577.22 | BDI 1 | 753.45 | 3013.8
1.15. | SINAPI |  | COMPLEMENTARES | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 1787.49
1.15.0.1. | Composição | 058 | BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA, E = 4,0 MM, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 3 | 456.47 | BDI 1 | 595.83 | 1787.49
1.16. | SINAPI |  | SERVIÇOS FINAIS | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 3176.09
1.16.0.1. | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 61.78 | 2.86 | BDI 1 | 3.73 | 230.44
1.16.0.2. | Composição | 004 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 165.3 | 13.65 | BDI 1 | 17.82 | 2945.65
1.17. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | - | - | 0 | BDI 1 | 0 | 12203.82
1.17.0.1. | Composição | 061 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Mês | 3 | 3116.48 | BDI 1 | 4067.94 | 12203.82