## Planilha Simplificada
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) | [5 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 |  | 0 | 0 | PRAÇA PEC (CRAS NORDESTE)
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
PORTO ALEGRE |  | 07-24 (DES.) | REFORMA E AMPLIAÇÃO | SAPUCAIA DO SUL / RS |  |  | 30.53% | 20.93% | 0,00%
0 | [8 empty] | 456523.68
1. | SINAPI |  | 1ª ETAPA: PRAÇA PEC REFORMA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 115230.89
1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 28402.72
1.1.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 304.66 | BDI 1 | 397.67 | 1789.52
1.1.0.2. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 101.75 | 74.96 | BDI 1 | 97.85 | 9956.24
1.1.0.3. | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 9 | 990 | BDI 2 | 1197.21 | 10774.89
1.1.0.4. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 86.91 | 51.85 | BDI 1 | 67.68 | 5882.07
1.2. | SINAPI |  | DEMOLIÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1393.5
1.2.0.1. | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 40.2 | 14.48 | BDI 1 | 18.9 | 759.78
1.2.0.2. | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.79 | 98.93 | BDI 1 | 129.13 | 231.14
1.2.0.3. | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 63.8 | 4.17 | BDI 1 | 5.44 | 347.07
1.2.0.4. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.84 | 8.79 | BDI 1 | 11.47 | 55.51
1.3. | SINAPI |  | ALVENARIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2032.51
1.3.0.1. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 7.58 | 133.29 | BDI 1 | 173.98 | 1318.77
1.3.0.2. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 4.7 | 65.83 | BDI 1 | 85.93 | 403.87
1.3.0.3. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 4.7 | 50.51 | BDI 1 | 65.93 | 309.87
1.4. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4989.9
1.4.1. | SINAPI |  | PAREDES INTERNAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 464.2
1.4.1.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 7.58 | 4.31 | BDI 1 | 5.63 | 42.68
1.4.1.2. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 9.58 | 33.71 | BDI 1 | 44 | 421.52
1.4.2. | SINAPI |  | PAREDES EXTERNAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 563.8
1.4.2.1. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 7.58 | 7.46 | BDI 1 | 9.74 | 73.83
1.4.2.2. | SINAPI | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 7.58 | 49.52 | BDI 1 | 64.64 | 489.97
1.4.3. | SINAPI |  | PISOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3961.9
1.4.3.1. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 197.68 | 4.28 | BDI 1 | 5.59 | 1105.03
1.4.3.2. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 81.39 | 1.81 | BDI 1 | 2.36 | 192.08
1.4.3.3. | Composição | 078 | PROTEÇÃO DE PISO GRANILITE COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, CERA E POLIMENTO | M2 | 185.57 | 11 | BDI 1 | 14.36 | 2664.79
1.5. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 10165.3
1.5.0.1. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 9.63 | 15.57 | BDI 1 | 20.32 | 195.68
1.5.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 9.63 | 50.54 | BDI 1 | 65.97 | 635.29
1.5.0.3. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.2 | 53.88 | BDI 1 | 70.33 | 1701.99
1.5.0.4. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 37.2 | 40.69 | BDI 1 | 53.11 | 1975.69
1.5.0.5. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 47.8 | 90.66 | BDI 1 | 118.34 | 5656.65
1.6. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13008.56
1.6.0.1. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 3.8 | 135.84 | BDI 1 | 177.31 | 673.78
1.6.0.2. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.38 | 430.07 | BDI 1 | 561.37 | 1897.43
1.6.0.3. | Composição | 011 | INSTALAÇÃO DE VIDRO BOREAL, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. | M2 | 3.71 | 230.25 | BDI 1 | 300.55 | 1115.04
1.6.0.4. | Composição | 081 | APLICAÇÃO DE SILICONE EM ESQUADRIAS | M | 90.16 | 11.31 | BDI 1 | 14.76 | 1330.76
1.6.0.5. | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 6.82 | 573.38 | BDI 1 | 748.43 | 5104.29
1.6.0.6. | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1487.58 | BDI 1 | 1941.74 | 1941.74
1.6.0.7. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.72 | 1006.07 | BDI 1 | 1313.22 | 945.52
1.7. | SINAPI |  | PINTURAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 41826.77
1.7.1. | SINAPI |  | PAREDES INTERNAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 12709.36
1.7.1.1. | SINAPI | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 104.26 | 17.04 | BDI 1 | 22.24 | 2318.74
1.7.1.2. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 483.06 | 3.43 | BDI 1 | 4.48 | 2164.11
1.7.1.3. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 483.06 | 13.05 | BDI 1 | 17.03 | 8226.51
1.7.2. | SINAPI |  | PAREDES EXTERNAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13804.21
1.7.2.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 322.83 | 1.81 | BDI 1 | 2.36 | 761.88
1.7.2.2. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 322.83 | 3.92 | BDI 1 | 5.12 | 1652.89
1.7.2.3. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 322.83 | 13.98 | BDI 1 | 18.25 | 5891.65
1.7.2.4. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 322.83 | 13.05 | BDI 1 | 17.03 | 5497.79
1.7.3. | SINAPI |  | FORROS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9755.42
1.7.3.1. | SINAPI | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 185.57 | 1.44 | BDI 1 | 1.88 | 348.87
1.7.3.2. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 185.57 | 4.28 | BDI 1 | 5.59 | 1037.34
1.7.3.3. | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 185.57 | 19.43 | BDI 1 | 25.36 | 4706.06
1.7.3.4. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 185.57 | 15.12 | BDI 1 | 19.74 | 3663.15
1.7.4. | SINAPI |  | ESQUADRIAS E GRADES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5557.78
1.7.4.1. | SINAPI | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 143.69 | 22.7 | BDI 1 | 29.63 | 4257.53
1.7.4.2. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 22.68 | 29 | BDI 1 | 37.85 | 858.44
1.7.4.3. | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 22.68 | 14.92 | BDI 1 | 19.48 | 441.81
1.8. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1225.69
1.8.1. | SINAPI |  | ÁGUA FRIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1225.69
1.8.1.1. | Composição | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 17.5 | 43.33 | BDI 1 | 56.56 | 989.8
1.8.1.2. | SINAPI | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 180.72 | BDI 1 | 235.89 | 235.89
1.9. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 12185.94
1.9.0.1. | Composição | 087 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ALTA (260CM) PARA AR CONDICIONADO 2P+T (20A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 2 | 178.2 | BDI 1 | 232.6 | 465.2
1.9.0.2. | Composição | 084 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ALTA (220CM) DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 2 | 186.64 | BDI 1 | 243.62 | 487.24
1.9.0.3. | SINAPI | 103255 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 4303.03 | BDI 1 | 5616.75 | 11233.5
2. | SINAPI |  | 2ª ETAPA: PRAÇA PEC AMPLIAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 318061.57
2.1. | SINAPI |  | INFRAESTRUTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 39205.21
2.1.0.1. | Composição | 074 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE | UN | 1 | 2358.36 | BDI 1 | 3078.37 | 3078.37
2.1.0.2. | Composição | 073 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO C30 LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (NÃO INCLUSO: ARMADURAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | M | 42.02 | 76.97 | BDI 1 | 100.47 | 4221.75
2.1.0.3. | SINAPI | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 203.9 | 10.48 | BDI 1 | 13.68 | 2789.35
2.1.0.4. | SINAPI | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 67.3 | 13.37 | BDI 1 | 17.45 | 1174.39
2.1.0.5. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.62 | 86.06 | BDI 1 | 112.33 | 294.3
2.1.0.6. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 5.06 | 94.78 | BDI 1 | 123.72 | 626.02
2.1.0.7. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.37 | 399.09 | BDI 1 | 520.93 | 713.67
2.1.0.8. | SINAPI | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 18.48 | 135.72 | BDI 1 | 177.16 | 3273.92
2.1.0.9. | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 65.94 | 124.34 | BDI 1 | 162.3 | 10702.06
2.1.0.10. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 37 | 18.45 | BDI 1 | 24.08 | 890.96
2.1.0.11. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 142.5 | 13.73 | BDI 1 | 17.92 | 2553.6
2.1.0.12. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 18.5 | 12.29 | BDI 1 | 16.04 | 296.74
2.1.0.13. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 59.5 | 15.65 | BDI 1 | 20.43 | 1215.59
2.1.0.14. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 7.68 | 735.63 | BDI 1 | 960.22 | 7374.49
2.2. | SINAPI |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 10934.18
2.2.0.1. | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 37.06 | 226.03 | BDI 1 | 295.04 | 10934.18
2.3. | SINAPI |  | CONTRAPISO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 12653.14
2.3.0.1. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 44.62 | 0.64 | BDI 1 | 0.84 | 37.48
2.3.0.2. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 44.62 | 93.43 | BDI 1 | 121.95 | 5441.41
2.3.0.3. | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 14.63 | 226.03 | BDI 1 | 295.04 | 4316.44
2.3.0.4. | SINAPI | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 29.99 | 48.96 | BDI 1 | 63.91 | 1916.66
2.3.0.5. | SINAPI | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 14.63 | 49.28 | BDI 1 | 64.33 | 941.15
2.4. | SINAPI |  | SUPERESTRUTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 48162.75
2.4.0.1. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 60.2 | 114 | BDI 1 | 148.8 | 8957.76
2.4.0.2. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 67.17 | 117.45 | BDI 1 | 153.31 | 10297.83
2.4.0.3. | SINAPI | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 55.39 | 63.77 | BDI 1 | 83.24 | 4610.66
2.4.0.4. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 142.9 | 12.04 | BDI 1 | 15.72 | 2246.39
2.4.0.5. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 215.7 | 10.79 | BDI 1 | 14.08 | 3037.06
2.4.0.6. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 135.1 | 13.31 | BDI 1 | 17.37 | 2346.69
2.4.0.7. | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 88.5 | 12.24 | BDI 1 | 15.98 | 1414.23
2.4.0.8. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 173 | 12.81 | BDI 1 | 16.72 | 2892.56
2.4.0.9. | Composição | 043 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2024 | M3 | 3.05 | 681.2 | BDI 1 | 889.17 | 2711.97
2.4.0.10. | Composição | 044 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2024 | M3 | 10.85 | 681.21 | BDI 1 | 889.18 | 9647.6
2.5. | SINAPI |  | ALVENARIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 18583.53
2.5.0.1. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 43.59 | 133.29 | BDI 1 | 173.98 | 7583.79
2.5.0.2. | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 64.03 | 109.27 | BDI 1 | 142.63 | 9132.6
2.5.0.3. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 14.9 | 65.83 | BDI 1 | 85.93 | 1280.36
2.5.0.4. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 8.9 | 50.51 | BDI 1 | 65.93 | 586.78
2.6. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 52507.17
2.6.1. | SINAPI |  | PAREDES INTERNAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 19892.69
2.6.1.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 159.99 | 4.31 | BDI 1 | 5.63 | 900.74
2.6.1.2. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 96.46 | 50.57 | BDI 1 | 66.01 | 6367.32
2.6.1.3. | SINAPI | 87528 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 35.89 | 38.73 | BDI 1 | 50.55 | 1814.24
2.6.1.4. | SINAPI | 87532 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 27.65 | 34.93 | BDI 1 | 45.59 | 1260.56
2.6.1.5. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 96.46 | 33.71 | BDI 1 | 44 | 4244.24
2.6.1.6. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 63.54 | 63.97 | BDI 1 | 83.5 | 5305.59
2.6.2. | SINAPI |  | PAREDES EXTERNAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8795.33
2.6.2.1. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 116.11 | 7.46 | BDI 1 | 9.74 | 1130.91
2.6.2.2. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 116.11 | 50.57 | BDI 1 | 66.01 | 7664.42
2.6.3. | SINAPI |  | FORROS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2130.61
2.6.3.1. | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 44.62 | 7.18 | BDI 1 | 9.37 | 418.09
2.6.3.2. | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 44.62 | 29.4 | BDI 1 | 38.38 | 1712.52
2.6.4. | SINAPI |  | PISOS INTERNOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9861.5
2.6.4.1. | SINAPI | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 9.57 | 161.65 | BDI 1 | 211 | 2019.27
2.6.4.2. | SINAPI | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 21.3 | 149.01 | BDI 1 | 194.5 | 4142.85
2.6.4.3. | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 13.75 | 139.78 | BDI 1 | 182.45 | 2508.69
2.6.4.4. | Composição | 022 | RODAPÉ PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. | M | 31.4 | 29.05 | BDI 1 | 37.92 | 1190.69
2.6.5. | SINAPI |  | PISOS EXTERNOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 11827.04
2.6.5.1. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 72.17 | 4.28 | BDI 1 | 5.59 | 403.43
2.6.5.2. | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 66.28 | 78.63 | BDI 1 | 102.64 | 6802.98
2.6.5.3. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 7.73 | 137.5 | BDI 1 | 179.48 | 1387.38
2.6.5.4. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 7.51 | 93.43 | BDI 1 | 121.95 | 915.84
2.6.5.5. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 40.5 | 43.84 | BDI 1 | 57.22 | 2317.41
2.7. | SINAPI |  | ESCADAS E RAMPAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 20631.3
2.7.0.1. | SINAPI | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 1.46 | 3744.86 | BDI 1 | 4888.17 | 7136.73
2.7.0.2. | SINAPI | 101731 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 15.99 | 341.98 | BDI 1 | 446.39 | 7137.78
2.7.0.3. | SINAPI | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | 12.6 | 87.69 | BDI 1 | 114.46 | 1442.2
2.7.0.4. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 40.3 | 93.43 | BDI 1 | 121.95 | 4914.59
2.8. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8342.58
2.8.0.1. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 46.26 | 15.57 | BDI 1 | 20.32 | 940
2.8.0.2. | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 46.26 | 11.47 | BDI 1 | 14.97 | 692.51
2.8.0.3. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 46.26 | 50.54 | BDI 1 | 65.97 | 3051.77
2.8.0.4. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10.3 | 90.66 | BDI 1 | 118.34 | 1218.9
2.8.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 19.28 | 53.88 | BDI 1 | 70.33 | 1355.96
2.8.0.6. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 20.4 | 40.69 | BDI 1 | 53.11 | 1083.44
2.9. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 19023.2
2.9.0.1. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 5.2 | 135.84 | BDI 1 | 177.31 | 922.01
2.9.0.2. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.12 | 430.07 | BDI 1 | 561.37 | 1751.47
2.9.0.3. | Composição | 011 | INSTALAÇÃO DE VIDRO BOREAL, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. | M2 | 3.12 | 230.25 | BDI 1 | 300.55 | 937.72
2.9.0.4. | Composição | 081 | APLICAÇÃO DE SILICONE EM ESQUADRIAS | M | 15.2 | 11.31 | BDI 1 | 14.76 | 224.35
2.9.0.5. | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 3.12 | 573.38 | BDI 1 | 748.43 | 2335.1
2.9.0.6. | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 1487.58 | BDI 1 | 1941.74 | 7766.96
2.9.0.7. | Composição | 072 | PORTA DE CORRER, PARA DIVISÓRIA, DE 0,90 X 2,10 M, COM TRANCA EMBUTIDA NA MAÇANETA E CHAVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.89 | 522.21 | BDI 1 | 681.64 | 1288.3
2.9.0.8. | Composição | 085 | PORTA DE ABRIR, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 5.11 | 569.3 | BDI 1 | 743.11 | 3797.29
2.10. | SINAPI |  | PINTURAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13835.05
2.10.1. | SINAPI |  | PAREDES INTERNAS E FORROS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3874.87
2.10.1.1. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 44.62 | 4.28 | BDI 1 | 5.59 | 249.43
2.10.1.2. | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 44.62 | 19.43 | BDI 1 | 25.36 | 1131.56
2.10.1.3. | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 44.62 | 12.61 | BDI 1 | 16.46 | 734.45
2.10.1.4. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 96.46 | 3.43 | BDI 1 | 4.48 | 432.14
2.10.1.5. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 96.46 | 10.54 | BDI 1 | 13.76 | 1327.29
2.10.2. | SINAPI |  | PAREDES EXTERNAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7911.1
2.10.2.1. | Composição | 090 | MOLDURA EPS RETANGULAR - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA | M | 75 | 37.53 | BDI 1 | 48.99 | 3674.25
2.10.2.2. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 116.11 | 3.43 | BDI 1 | 4.48 | 520.17
2.10.2.3. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 116.11 | 13.98 | BDI 1 | 18.25 | 2119.01
2.10.2.4. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 116.11 | 10.54 | BDI 1 | 13.76 | 1597.67
2.10.3. | SINAPI | 104642 | ESQUADRIAS E GRADES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2049.08
2.10.3.1. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 18.9 | 29 | BDI 1 | 37.85 | 715.37
2.10.3.2. | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 18.9 | 14.92 | BDI 1 | 19.48 | 368.17
2.10.3.3. | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 16.46 | 22.24 | BDI 1 | 29.03 | 477.83
2.10.3.4. | SINAPI | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 16.46 | 22.7 | BDI 1 | 29.63 | 487.71
2.11. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 10515.06
2.11.0.1. | Composição | 035 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 14.37 | BDI 1 | 18.76 | 93.8
2.11.0.2. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 7 | 29.19 | BDI 1 | 38.1 | 266.7
2.11.0.3. | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 107.94 | BDI 1 | 140.89 | 140.89
2.11.0.4. | Composição | 045 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA (30CM) DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 6 | 252.16 | BDI 1 | 329.14 | 1974.84
2.11.0.5. | Composição | 083 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA MÉDIA (120CM) DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 7 | 216.58 | BDI 1 | 282.7 | 1978.9
2.11.0.6. | Composição | 084 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ALTA (220CM) DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 3 | 186.64 | BDI 1 | 243.62 | 730.86
2.11.0.7. | Composição | 094 | PONTO ELÉTRICO INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO | UN | 4 | 226.28 | BDI 1 | 295.36 | 1181.44
2.11.0.8. | Composição | 091 | PONTO ELÉTRICO INTERRUPTOR PARALELO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO | UN | 2 | 223 | BDI 1 | 291.08 | 582.16
2.11.0.9. | Composição | 089 | PONTO ELÉTRICO INTERRUPTOR DUPLO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO | UN | 2 | 222.01 | BDI 1 | 289.79 | 579.58
2.11.0.10. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 362.02 | BDI 1 | 472.54 | 472.54
2.11.0.11. | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 17.91 | BDI 1 | 23.38 | 280.56
2.11.0.12. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 17.23 | BDI 1 | 22.49 | 22.49
2.11.0.13. | Composição | 089 | PONTO ELÉTRICO INTERRUPTOR DUPLO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO | UN | 2 | 222.01 | BDI 1 | 289.79 | 579.58
2.11.0.14. | Composição | 046 | PONTO ELÉTRICO INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO | UN | 4 | 206.08 | BDI 1 | 269 | 1076
2.11.0.15. | Composição | 047 | PONTO ELÉTRICO INTERRUPTOR PARALELO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO | UN | 2 | 212.49 | BDI 1 | 277.36 | 554.72
2.12. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 23533.84
2.12.1. | SINAPI |  | ÁGUA FRIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2198.42
2.12.1.1. | Composição | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 14.8 | 43.33 | BDI 1 | 56.56 | 837.09
2.12.1.2. | Composição | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 14 | 31.44 | BDI 1 | 41.04 | 574.56
2.12.1.3. | SINAPI | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 180.72 | BDI 1 | 235.89 | 235.89
2.12.1.4. | SINAPI | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 131.57 | BDI 1 | 171.74 | 515.22
2.12.1.5. | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 27.32 | BDI 1 | 35.66 | 35.66
2.12.2. | SINAPI |  | ÁGUAS PLUVIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4590.61
2.12.2.1. | Composição | 91791 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 7 | 77.33 | BDI 1 | 100.94 | 706.58
2.12.2.2. | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 23 | 75.75 | BDI 1 | 98.88 | 2274.24
2.12.2.3. | SINAPI | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 434.7 | BDI 1 | 567.41 | 1134.82
2.12.2.4. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.45 | 79.43 | BDI 1 | 103.68 | 357.7
2.12.2.5. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 3.45 | 26.04 | BDI 1 | 33.99 | 117.27
2.12.3. | SINAPI |  | ESGOTO SANITÁRIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3252.09
2.12.3.1. | Composição | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 2 | 74.67 | BDI 1 | 97.47 | 194.94
2.12.3.2. | Composição | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. | M | 7.4 | 96.04 | BDI 1 | 125.36 | 927.66
2.12.3.3. | Composição | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. | M | 4 | 96.04 | BDI 1 | 125.36 | 501.44
2.12.3.4. | Composição | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | M | 3.3 | 73.88 | BDI 1 | 96.44 | 318.25
2.12.3.5. | SINAPI | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 74.07 | BDI 1 | 96.68 | 193.36
2.12.3.6. | SINAPI | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 434.7 | BDI 1 | 567.41 | 567.41
2.12.3.7. | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 358.39 | BDI 1 | 467.81 | 467.81
2.12.3.8. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.59 | 79.43 | BDI 1 | 103.68 | 61.17
2.12.3.9. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 0.59 | 26.04 | BDI 1 | 33.99 | 20.05
2.12.4. | SINAPI |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13492.72
2.12.4.1. | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 733.29 | BDI 1 | 957.16 | 1914.32
2.12.4.2. | Cotação | 003 | ASSENTO VASO SANITÁRIO PCD | UN | 2 | 329.9 | BDI 1 | 430.62 | 861.24
2.12.4.3. | Composição | 041 | LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, ICLUSO SIFÃO FLEXÍVEL DE PCV E VÁLVULA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 439.92 | BDI 1 | 574.23 | 1148.46
2.12.4.4. | SINAPI | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 2 | 549.54 | BDI 1 | 717.31 | 1434.62
2.12.4.5. | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 207.9 | BDI 1 | 271.37 | 271.37
2.12.4.6. | SINAPI-I | 11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | 1 | 20.18 | BDI 1 | 26.34 | 26.34
2.12.4.7. | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 86.01 | BDI 1 | 112.27 | 112.27
2.12.4.8. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 13.36 | BDI 1 | 17.44 | 34.88
2.12.4.9. | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 12.97 | BDI 1 | 16.93 | 84.65
2.12.4.10. | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1.56 | 286.66 | BDI 2 | 346.66 | 540.79
2.12.4.11. | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 | 44.74 | BDI 2 | 54.1 | 108.2
2.12.4.12. | SINAPI-I | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 2 | 44.74 | BDI 2 | 54.1 | 108.2
2.12.4.13. | SINAPI-I | 37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 2 | 53.53 | BDI 2 | 64.73 | 129.46
2.12.4.14. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 53.01 | BDI 1 | 69.19 | 138.38
2.12.4.15. | Cotação | 006 | LIXEIRA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 60L COM TAMPA | UN | 2 | 67.71 | BDI 1 | 88.38 | 176.76
2.12.4.16. | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 382.36 | BDI 1 | 499.09 | 1996.36
2.12.4.17. | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 410.32 | BDI 1 | 535.59 | 1071.18
2.12.4.18. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 428.93 | BDI 1 | 559.88 | 2239.52
2.12.4.19. | Composição | 070 | BOTOEIRA ANTIPÂNICO, ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE/PCD NBR9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 419.72 | BDI 1 | 547.86 | 1095.72
2.13. | SINAPI |  | COMPLEMENTARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 27596.07
2.13.0.1. | Cotação | 010 | ORSE 1882 PRATELEIRA EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMINADO | M2 | 16.45 | 405.74 | BDI 2 | 490.66 | 8071.36
2.13.0.2. | Cotação | 011 | BALCÃO PARA PIA DE COZINHA EM MDF (LARGURA 120CM) | UN | 1 | 628.53 | BDI 2 | 760.08 | 760.08
2.13.0.3. | Composição | 082 | BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO 120 X 55 CM, E= 2 CM, ESPELHO 7 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 955.63 | BDI 1 | 1247.38 | 1247.38
2.13.0.4. | Composição | 088 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 60 X 55CM, E=2CM, ESPELHO 7CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 359.94 | BDI 1 | 469.83 | 469.83
2.13.0.5. | Cotação | 012 | ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA EM MDF (LARGURA 120CM) | UN | 1 | 637.37 | BDI 2 | 770.77 | 770.77
2.13.0.6. | Cotação | 013 | TORRE QUENTE PARA COZINHA EM MDP (LARGURA 65CM) | UN | 1 | 494.66 | BDI 2 | 598.19 | 598.19
2.13.0.7. | Composição | 062 | BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA, E = 4,00 MM, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 326.89 | BDI 1 | 426.69 | 853.38
2.13.0.8. | Cotação | 007 | ESCORREGADOR, 2,00 METROS, EM ESTRUTURA DE FERRO - FORNECIMENTO | UN | 1 | 1405 | BDI 2 | 1699.07 | 1699.07
2.13.0.9. | Cotação | 008 | BALANÇO, 2 LUGARES, EM ESTRUTURA DE FERRO – FORNECIMENTO | UN | 1 | 1240 | BDI 2 | 1499.53 | 1499.53
2.13.0.10. | Composição | 079 | BLOCO DE CONCRETO PARA A FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | M3 | 0.67 | 857.9 | BDI 1 | 1119.82 | 750.28
2.13.0.11. | Cotação | 009 | SICRO 3713605 ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO | M | 15 | 555.49 | BDI 1 | 725.08 | 10876.2
2.14. | SINAPI |  | PAISAGISMO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 10714.83
2.14.0.1. | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 67.7 | BDI 1 | 88.37 | 88.37
2.14.0.2. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 292.74 | 27.81 | BDI 1 | 36.3 | 10626.46
2.15. | SINAPI |  | LIMPEZA DA OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1823.66
2.15.0.1. | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 230.19 | 5.06 | BDI 1 | 6.6 | 1519.25
2.15.0.2. | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 63.54 | 1.55 | BDI 1 | 2.02 | 128.35
2.15.0.3. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 74.6 | 1.81 | BDI 1 | 2.36 | 176.06
3. | SINAPI |  | PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PPCI) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 867.35
3.1. | Cotação | 004 | PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PPCI) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 867.35
3.1.0.1. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 19.03 | BDI 1 | 24.84 | 74.52
3.1.0.2. | Cotação | 004 | EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO DE 6KG CLASSE ABC NBR 15808:2017 | UN | 2 | 257.64 | BDI 2 | 311.56 | 623.12
3.1.0.3. | SINAPI-I | 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 4 | 7.17 | BDI 2 | 8.67 | 34.68
3.1.0.4. | SINAPI-I | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 | 12 | BDI 2 | 14.51 | 72.55
3.1.0.5. | Composição | 077 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 11 | 4.35 | BDI 1 | 5.68 | 62.48
4. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 21213.54
4.1. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 21213.54
4.1.0.1. | Composição | 075 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 9 | 1805.76 | BDI 1 | 2357.06 | 21213.54
5. | SINAPI |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1150.33
5.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1150.33
5.1.0.1. | Cotação | 005 | PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE EDIFICAÇÃO | M2 | 51.84 | 17 | BDI 1 | 22.19 | 1150.33